## Demand to Temperature rise 2020
Date | Peak Demand (in MW) | Minimum Temprature (in °C) | Maximum Temprature (in °C)
2020-01-01 | 11770 | 21.79 | 28.94
2020-01-02 | 14048 | 21.82 | 28.99
2020-01-03 | 14435 | 22.23 | 29.98
2020-01-04 | 14397 | 22.29 | 30.49
2020-01-05 | 12672 | 22.62 | 30.92
2020-01-06 | 14111 | 22.19 | 30.55
2020-01-07 | 13878 | 22.18 | 30.02
2020-01-08 | 14372 | 21.06 | 29.65
2020-01-09 | 14333 | 19.67 | 29.83
2020-01-10 | 14419 | 19.44 | 29.49
2020-01-11 | 14212 | 18.96 | 29.48
2020-01-12 | 13063 | 19.18 | 29.55
2020-01-13 | 14329 | 19.8 | 29.55
2020-01-14 | 13207 | 18.49 | 29.44
2020-01-15 | 11861 | 18.45 | 29.34
2020-01-16 | 10650 | 18.58 | 29.47
2020-01-17 | 11660 | 19.33 | 29.89
2020-01-18 | 12272 | 21.72 | 30.04
2020-01-19 | 12149 | 21.91 | 28.84
2020-01-20 | 13978 | 20.6 | 29.34
2020-01-21 | 14256 | 20.48 | 30.42
2020-01-22 | 14461 | 20.52 | 29.99
2020-01-23 | 14427 | 21.82 | 30.12
2020-01-24 | 14498 | 20.57 | 29.99
2020-01-25 | 14248 | 18.74 | 30.24
2020-01-26 | 12574 | 18.82 | 30.45
2020-01-27 | 14356 | 18.51 | 30.96
2020-01-28 | 14719 | 19.68 | 31.1
2020-01-29 | 14370 | 20.5 | 31.21
2020-01-30 | 14537 | 20.45 | 31.53
2020-01-31 | 14558 | 20.88 | 31.74
2020-02-01 | 14246 | 20.77 | 31
2020-02-02 | 12903 | 21.06 | 30.94
2020-02-03 | 14383 | 20.16 | 30.86
2020-02-04 | 14330 | 20.65 | 30.78
2020-02-05 | 14415 | 21.51 | 30.76
2020-02-06 | 14474 | 20.2 | 30.73
2020-02-07 | 14746 | 20.62 | 31.07
2020-02-08 | 14557 | 20.85 | 30.94
2020-02-09 | 13092 | 21.24 | 31.14
2020-02-10 | 14368 | 21.54 | 30.84
2020-02-11 | 14469 | 21.14 | 30.95
2020-02-12 | 14704 | 21.36 | 31.05
2020-02-13 | 14595 | 21.58 | 31.14
2020-02-14 | 14726 | 20.32 | 31.49
2020-02-15 | 14637 | 19.86 | 31.98
2020-02-16 | 13019 | 19.76 | 32.39
2020-02-17 | 14358 | 19.55 | 31.78
2020-02-18 | 14728 | 19.1 | 31.94
2020-02-19 | 14819 | 19.62 | 31.52
2020-02-20 | 14781 | 19.74 | 31.49
2020-02-21 | 14508 | 20.39 | 31.32
2020-02-22 | 14418 | 22.12 | 31.32
2020-02-23 | 13107 | 21.66 | 31.16
2020-02-24 | 14824 | 21.45 | 31.24
2020-02-25 | 14923 | 21.11 | 31.65
2020-02-26 | 14863 | 21.85 | 32.26
2020-02-27 | 14784 | 21.45 | 32.14
2020-02-28 | 15128 | 21.92 | 32.15
2020-02-29 | 14691 | 21.42 | 31.74
2020-03-01 | 13599 | 21.87 | 31.54
2020-03-02 | 14799 | 21.6 | 31.53
2020-03-03 | 15130 | 22.21 | 31.78
2020-03-04 | 15502 | 22.43 | 32.51
2020-03-05 | 15286 | 22.83 | 32.69
2020-03-06 | 15242 | 23.47 | 32.77
2020-03-07 | 14749 | 23.92 | 32.9
2020-03-08 | 13183 | 23.56 | 32.45
2020-03-09 | 15008 | 23.15 | 32.54
2020-03-10 | 14596 | 22.34 | 32.49
2020-03-11 | 15297 | 22.54 | 33.02
2020-03-12 | 15248 | 22.48 | 32.91
2020-03-13 | 15392 | 21.88 | 32.68
2020-03-14 | 15019 | 21.84 | 32.96
2020-03-15 | 13300 | 22.32 | 33.09
2020-03-16 | 15565 | 22.91 | 33.11
2020-03-17 | 15481 | 23.32 | 33.27
2020-03-18 | 15538 | 22.33 | 32.69
2020-03-19 | 15591 | 22.74 | 33.58
2020-03-20 | 15304 | 22.93 | 33.58
2020-03-21 | 14695 | 23.66 | 33.87
2020-03-22 | 12233 | 23.98 | 33.7
2020-03-23 | 13642 | 23.98 | 33.84
2020-03-24 | 12833 | 23.21 | 33.17
2020-03-25 | 11144 | 22.79 | 33.38
2020-03-26 | 11124 | 22.76 | 33.14
2020-03-27 | 10791 | 22.62 | 33.01
2020-03-28 | 10791 | 21.98 | 33.33
2020-03-29 | 10982 | 21.98 | 33.76
2020-03-30 | 11029 | 22.05 | 34.04
2020-03-31 | 11324 | 21.95 | 34.02
2020-04-01 | 11498 | 22.46 | 33.68
2020-04-02 | 11364 | 23.11 | 34.32
2020-04-03 | 11168 | 23.92 | 34.2
2020-04-04 | 11075 | 23.01 | 34.39
2020-04-05 | 10737 | 24.38 | 34.16
2020-04-06 | 11115 | 25.03 | 33.8
2020-04-07 | 10627 | 24.93 | 34.25
2020-04-08 | 10518 | 24.8 | 33.64
2020-04-09 | 10362 | 24.89 | 34.13
2020-04-10 | 9993 | 22.17 | 34.18
2020-04-11 | 10046 | 23.8 | 33.11
2020-04-12 | 10220 | 23.35 | 33.21
2020-04-13 | 10669 | 23.26 | 33.78
2020-04-14 | 10644 | 23.23 | 34.09
2020-04-15 | 10738 | 23.71 | 34.16
2020-04-16 | 11051 | 23.87 | 34.11
2020-04-17 | 11291 | 24.57 | 34.55
2020-04-18 | 11332 | 25.15 | 34.77
2020-04-19 | 11150 | 24.92 | 34.86
2020-04-20 | 10842 | 24.13 | 34.47
2020-04-21 | 10871 | 24.25 | 34.1
2020-04-22 | 11365 | 24.77 | 34.43
2020-04-23 | 11219 | 25.12 | 34.67
2020-04-24 | 11172 | 25.27 | 35.13
2020-04-25 | 11134 | 25.77 | 34.36
2020-04-26 | 10030 | 25.23 | 35.59
2020-04-27 | 10172 | 24.55 | 32.55
2020-04-28 | 10205 | 25.43 | 35.07
2020-04-29 | 10014 | 24.2 | 33.99
2020-04-30 | 10358 | 24.36 | 32.95
2020-05-01 | 10621 | 24.87 | 34.47
2020-05-02 | 10812 | 25.78 | 35.46
2020-05-03 | 11294 | 25.66 | 35.5
2020-05-04 | 11622 | 25.76 | 35.21
2020-05-05 | 11927 | 25.77 | 35.49
2020-05-06 | 12317 | 25.78 | 35.34
2020-05-07 | 12289 | 26.12 | 35.31
2020-05-08 | 12834 | 25.79 | 35.25
2020-05-09 | 12744 | 25.52 | 34.81
2020-05-10 | 12538 | 25.67 | 35.36
2020-05-11 | 13387 | 25.74 | 35.42
2020-05-12 | 12728 | 25.12 | 34.61
2020-05-13 | 13073 | 24.53 | 33.56
2020-05-14 | 13350 | 25.28 | 34.31
2020-05-15 | 13419 | 25.33 | 35.21
2020-05-16 | 13159 | 25.81 | 35.51
2020-05-17 | 11886 | 26.23 | 35.57
2020-05-18 | 12418 | 24.59 | 35.77
2020-05-19 | 12801 | 26.02 | 34.43
2020-05-20 | 12927 | 26.52 | 36.62
2020-05-21 | 13395 | 25.83 | 37.16
2020-05-22 | 13871 | 26.11 | 36.38
2020-05-23 | 13896 | 26.06 | 36.16
2020-05-24 | 12841 | 26.83 | 36.36
2020-05-25 | 13685 | 26.46 | 36.37
2020-05-26 | 14343 | 26.51 | 36.28
2020-05-27 | 14258 | 26.88 | 35.71
2020-05-28 | 13876 | 26.19 | 35.42
2020-05-29 | 13815 | 24.8 | 36.21
2020-05-30 | 13611 | 26.01 | 34.43
2020-05-31 | 12721 | 26.18 | 34.81
2020-06-01 | 13365 | 25.49 | 34.13
2020-06-02 | 13589 | 25.15 | 33.85
2020-06-03 | 13685 | 24.56 | 33.49
2020-06-04 | 13979 | 25.09 | 34.12
2020-06-05 | 13876 | 25.35 | 34.5
2020-06-06 | 12868 | 24.57 | 34.23
2020-06-07 | 12173 | 24.53 | 34.33
2020-06-08 | 13707 | 24.78 | 34.31
2020-06-09 | 13722 | 25.15 | 35.25
2020-06-10 | 13095 | 25.46 | 35.22
2020-06-11 | 13022 | 24.51 | 33.58
2020-06-12 | 13097 | 24.24 | 32.25
2020-06-13 | 13551 | 24.26 | 33.12
2020-06-14 | 12887 | 24.55 | 34.46
2020-06-15 | 13991 | 25.75 | 35.3
2020-06-16 | 14546 | 25.57 | 35.15
2020-06-17 | 14814 | 25.54 | 35.13
2020-06-18 | 14395 | 25.19 | 34.93
2020-06-19 | 14089 | 25.03 | 34.84
2020-06-20 | 13740 | 25.34 | 35.21
2020-06-21 | 13111 | 25.03 | 35.43
2020-06-22 | 13072 | 24.19 | 33.98
2020-06-23 | 13558 | 25 | 34.17
2020-06-24 | 13499 | 24.35 | 33.47
2020-06-25 | 12401 | 23.1 | 33.72
2020-06-26 | 12493 | 23.13 | 32.23
2020-06-27 | 12916 | 24.11 | 32.25
2020-06-28 | 11816 | 24.64 | 33.99
2020-06-29 | 12637 | 24.08 | 32.98
2020-06-30 | 12880 | 23.55 | 33.3
2020-07-01 | 12427 | 24.8 | 34.29
2020-07-02 | 12502 | 24.85 | 33.98
2020-07-03 | 12163 | 24.15 | 32.86
2020-07-04 | 11817 | 23.22 | 33.28
2020-07-05 | 10678 | 24.38 | 32.38
2020-07-06 | 12561 | 24.42 | 31.85
2020-07-07 | 13211 | 24.28 | 33.05
2020-07-08 | 13014 | 24.27 | 34.82
2020-07-09 | 12881 | 23.68 | 33.47
2020-07-10 | 12220 | 22.51 | 33.33
2020-07-11 | 11838 | 23.12 | 31.45
2020-07-12 | 10256 | 23.09 | 32.44
2020-07-13 | 12304 | 23.93 | 33.64
2020-07-14 | 12533 | 24.14 | 31.21
2020-07-15 | 12371 | 23.88 | 32.68
2020-07-16 | 12178 | 23.77 | 31.81
2020-07-17 | 12540 | 23.87 | 30.55
2020-07-18 | 12785 | 23.74 | 31.62
2020-07-19 | 10540 | 24.13 | 31.79
2020-07-20 | 12551 | 23.75 | 32.39
2020-07-21 | 12846 | 23.41 | 32.23
2020-07-22 | 13589 | 24.47 | 32.66
2020-07-23 | 13473 | 24.22 | 32.48
2020-07-24 | 13214 | 23.29 | 32.08
2020-07-25 | 12967 | 23.81 | 31.37
2020-07-26 | 10257 | 22.56 | 33.09
2020-07-27 | 12571 | 24.16 | 32.34
2020-07-28 | 12598 | 24.06 | 33.78
2020-07-29 | 12037 | 22.54 | 32.26
2020-07-30 | 12242 | 22.69 | 29.01
2020-07-31 | 12957 | 24.12 | 32.83
2020-08-01 | 11961 | 23.38 | 32.34
2020-08-02 | 10169 | 23.31 | 31.32
2020-08-03 | 11922 | 22.95 | 31.83
2020-08-04 | 11983 | 23.99 | 31.33
2020-08-05 | 11820 | 23.31 | 30.68
2020-08-06 | 12867 | 24.11 | 31.47
2020-08-07 | 12819 | 23.81 | 31.99
2020-08-08 | 12807 | 24.37 | 32.44
2020-08-09 | 10374 | 22.11 | 32.83
2020-08-10 | 12695 | 22.39 | 28.89
2020-08-11 | 12935 | 23.13 | 31.55
2020-08-12 | 13267 | 23.03 | 32.79
2020-08-13 | 13329 | 23.55 | 32.05
2020-08-14 | 12913 | 23.45 | 32.4
2020-08-15 | 11845 | 23.13 | 31.84
2020-08-16 | 11870 | 23.06 | 31.65
2020-08-17 | 13853 | 23.85 | 32.14
2020-08-18 | 13866 | 23.82 | 33.1
2020-08-19 | 13708 | 23.83 | 33.13
2020-08-20 | 14002 | 24.37 | 33.04
2020-08-21 | 14491 | 24.01 | 32.25
2020-08-22 | 13869 | 23.89 | 33.41
2020-08-23 | 11969 | 24.16 | 33.22
2020-08-24 | 13149 | 23.19 | 32.69
2020-08-25 | 13556 | 23.55 | 32.26
2020-08-26 | 13604 | 23.37 | 33.01
2020-08-27 | 13904 | 22.81 | 32.44
2020-08-28 | 13831 | 22.67 | 33.32
2020-08-29 | 13855 | 23.31 | 33.33
2020-08-30 | 12376 | 23.75 | 33.58
2020-08-31 | 13101 | 23.27 | 34.07
2020-09-01 | 13318 | 22.26 | 33.19
2020-09-02 | 12971 | 22.21 | 32.39
2020-09-03 | 13051 | 22.59 | 29.18
2020-09-04 | 13190 | 23.45 | 31.12
2020-09-05 | 13415 | 23.53 | 31.08
2020-09-06 | 11343 | 23.78 | 30.87
2020-09-07 | 12852 | 22.59 | 31.48
2020-09-08 | 13017 | 23.25 | 31.57
2020-09-09 | 12393 | 23.54 | 32.09
2020-09-10 | 12822 | 22.69 | 30.88
2020-09-11 | 13515 | 22.95 | 30.11
2020-09-12 | 12698 | 23.29 | 30.93
2020-09-13 | 10925 | 23.03 | 30.07
2020-09-14 | 12384 | 22.43 | 28.25
2020-09-15 | 12605 | 22.85 | 30.17
2020-09-16 | 13119 | 22.91 | 31.02
2020-09-17 | 13002 | 22.93 | 31.56
2020-09-18 | 13833 | 23.48 | 31.84
2020-09-19 | 12779 | 23.13 | 31.84
2020-09-20 | 11335 | 22.83 | 29.78
2020-09-21 | 13043 | 22.88 | 28.5
2020-09-22 | 13567 | 23.26 | 29.95
2020-09-23 | 13768 | 22.45 | 31.52
2020-09-24 | 14419 | 22.97 | 32.56
2020-09-25 | 14742 | 24.29 | 33.07
2020-09-26 | 13951 | 22.83 | 30.76
2020-09-27 | 12405 | 23.29 | 30.61
2020-09-28 | 14836 | 22.67 | 31.92
2020-09-29 | 13198 | 22.15 | 31.95
2020-09-30 | 12683 | 22.05 | 31.29
2020-10-01 | 13087 | 22.92 | 31.21
2020-10-02 | 12291 | 22.96 | 32.01
2020-10-03 | 13152 | 23.04 | 32.36
2020-10-04 | 12383 | 23.09 | 32.33
2020-10-05 | 13936 | 22.69 | 32.1
2020-10-06 | 14415 | 23.12 | 33.19
2020-10-07 | 14373 | 23.21 | 33.73
2020-10-08 | 14064 | 23.06 | 33.27
2020-10-09 | 13799 | 23.52 | 31.58
2020-10-10 | 13309 | 23.02 | 32.13
2020-10-11 | 12041 | 23.37 | 31.17
2020-10-12 | 13436 | 22.95 | 30.46
2020-10-13 | 13884 | 23.54 | 31.38
2020-10-14 | 14503 | 23 | 31.09
2020-10-15 | 14425 | 22.5 | 31.68
2020-10-16 | 14246 | 23.1 | 32.71
2020-10-17 | 13750 | 23.14 | 32.75
2020-10-18 | 11692 | 22.61 | 31.88
2020-10-19 | 13294 | 23 | 29.6
2020-10-20 | 13317 | 23.2 | 31.16
2020-10-21 | 13406 | 23.27 | 29.76
2020-10-22 | 13439 | 23.04 | 30.93
2020-10-23 | 13325 | 22.68 | 31.53
2020-10-24 | 13106 | 22.62 | 31.56
2020-10-25 | 11901 | 22.71 | 31.85
2020-10-26 | 13418 | 22.81 | 31.91
2020-10-27 | 14563 | 22.79 | 31.81
2020-10-28 | 14564 | 22.46 | 31.09
2020-10-29 | 14463 | 21.35 | 30.89
2020-10-30 | 14556 | 21.42 | 29.82
2020-10-31 | 14562 | 21.94 | 31.12
2020-11-01 | 13548 | 22.47 | 31.88
2020-11-02 | 15234 | 22.77 | 32.02
2020-11-03 | 15281 | 22.78 | 31.83
2020-11-04 | 15298 | 23.27 | 31.38
2020-11-05 | 14383 | 22.76 | 31.11
2020-11-06 | 13865 | 22.36 | 30.51
2020-11-07 | 13861 | 22.63 | 29.53
2020-11-08 | 12288 | 22.44 | 30.56
2020-11-09 | 14149 | 22.01 | 29.15
2020-11-10 | 14419 | 20.84 | 30.11
2020-11-11 | 15208 | 20.24 | 29.19
2020-11-12 | 14479 | 22.41 | 29.74
2020-11-13 | 12494 | 22.82 | 29.66
2020-11-14 | 9678 | 21.9 | 27.73
2020-11-15 | 9436 | 22.2 | 29.68
2020-11-16 | 10846 | 22.68 | 27.96
2020-11-17 | 11677 | 21.65 | 26.84
2020-11-18 | 12321 | 21.56 | 27.57
2020-11-19 | 12995 | 22.26 | 29
2020-11-20 | 12850 | 22.09 | 29.17
2020-11-21 | 13004 | 20.31 | 29.46
2020-11-22 | 11554 | 19.41 | 29.79
2020-11-23 | 13383 | 20.19 | 29.23
2020-11-24 | 12971 | 21.4 | 28.76
2020-11-25 | 11704 | 21.39 | 27.32
2020-11-26 | 10961 | 21.62 | 25.59
2020-11-27 | 12162 | 20.66 | 27.48
2020-11-28 | 12721 | 20.93 | 29.18
2020-11-29 | 11401 | 21.69 | 28.57
2020-11-30 | 12784 | 21.77 | 28.33
2020-12-01 | 12883 | 20.49 | 28.77
2020-12-02 | 12758 | 20.75 | 28.18
2020-12-03 | 11909 | 20.84 | 25.7
2020-12-04 | 12081 | 21.44 | 24.26
2020-12-05 | 12290 | 21.48 | 24.85
2020-12-06 | 10540 | 21.62 | 25.43
2020-12-07 | 12078 | 21.63 | 27.42
2020-12-08 | 12038 | 21.71 | 27.13
2020-12-09 | 12373 | 21.77 | 27.79
2020-12-10 | 12714 | 20.51 | 27.93
2020-12-11 | 12612 | 19.81 | 28.39
2020-12-12 | 12804 | 19.48 | 28.19
2020-12-13 | 11352 | 19.7 | 28.2
2020-12-14 | 12774 | 19.42 | 28.2
2020-12-15 | 12957 | 19.43 | 28.41
2020-12-16 | 13098 | 21.19 | 28.02
2020-12-17 | 13174 | 21.35 | 26.37
2020-12-18 | 12924 | 21.1 | 26.25
2020-12-19 | 12373 | 20.94 | 26.67
2020-12-20 | 11085 | 20.01 | 26.84
2020-12-21 | 12984 | 19.14 | 27.69
2020-12-22 | 13288 | 19.32 | 27.28
2020-12-23 | 13547 | 20.19 | 27.37
2020-12-24 | 13584 | 19.94 | 27.93
2020-12-25 | 13406 | 19.49 | 28.11
2020-12-26 | 13946 | 18.83 | 28.57
2020-12-27 | 12567 | 19.16 | 28.79
2020-12-28 | 13966 | 19.97 | 28.91
2020-12-29 | 14238 | 20.99 | 28.42
2020-12-30 | 13811 | 21.35 | 27.87
2020-12-31 | 12899 | 21.61 | 28.35